Arkusz kalkulacyjny

| Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa netto (ZŁ) | Cena jednostkowa brutto (ZŁ) | Wartość brutto (kol. 3 x kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lampa metalohalogenkowa 35W PGJ5 230V 930 przezrocz. | 50 |  |  |  |
| 2 | Lampa metalohalogenkowa 150W G12 230V 830 przezrocz. | 10 |  |  |  |
| 3 | Lampa metalohalogenkowa 150W RX7s-24 230V 830 przezrocz. | 5 |  |  |  |
| 4 | Lampa metalohalogenkowa 35W G8,5 230V 830 przezrocz. | 20 |  |  |  |
| 5 | Lampa metalohalogenkowa 70W G12 230V 830 przezrocz. | 50 |  |  |  |
| 6 | Lampa metalohalogenkowa 70W G8,5 230V 830 przezrocz. | 30 |  |  |  |
| 7 | Lampa metalohalogenkowa 70W RX7s 230V 830 przezrocz. | 10 |  |  |  |
| 8 | Świetlówka kompaktowa GX24q-2 (4-pin) 18W 830 | 60 |  |  |  |
| 9 | Świetlówka kompaktowa GX24q-2 (4-pin) 18W 830 | 10 |  |  |  |
| 10 | Świetlówka kompaktowa G24q-3 (4-pin) 26W 840 | 20 |  |  |  |
| 11 | Świetlówka kompaktowa G24q-3 (4-pin) 26W 830 | 25 |  |  |  |
| 12 | Świetlówka kompaktowa G24q-3 (4-pin) 26W 830 | 300 |  |  |  |
| 13 | Świetlówka kompaktowa GX24q-3 (4-pin) 32W 830 | 180 |  |  |  |
| 14 | Świetlówka kompaktowa GX24q-4 (4-pin) 42W 830 | 600 |  |  |  |
| 15 | Świetlówka kompaktowa GX24q-5 (4-pin) 57W 830 | 25 |  |  |  |
| 16 | Świetlówka liniowa G5 14W 830 | 70 |  |  |  |
| 17 | Świetlówka liniowa G5 21W 830 | 10 |  |  |  |
| 18 | Świetlówka liniowa G5 24W 830 | 80 |  |  |  |
| 19 | Świetlówka liniowa G5 28W 830 | 570 |  |  |  |
| 20 | Świetlówka liniowa G5 35W 830 | 470 |  |  |  |
| 21 | Świetlówka liniowa G5 39W 830 | 480 |  |  |  |
| 22 | Świetlówka liniowa G5 49W 830 | 1300 |  |  |  |
| 23 | Świetlówka liniowa G5 54W 830 | 1800 |  |  |  |
| 24 | Świetlówka liniowa G5 80W 830 | 180 |  |  |  |
| 25 | Świetlówka liniowa G13 36W 830 | 320 |  |  |  |
| 26 | Świetlówka liniowa G13 58W 830 | 420 |  |  |  |
| 27 | Świetlówka kompaktowa 2G7 11W 840 | 220 |  |  |  |
| 28 | Świetlówka liniowa G13 18W 830 | 250 |  |  |  |
| 29 | Świetlówka liniowa G13 58W 830 | 460 |  |  |  |
| 30 | Świetlówka liniowa G13 36W 830 | 60 |  |  |  |
| 31 | Żarówka halogenowa kapsułkowa 100W GY6,35 12V Q100 - ściemnialna | 1200 |  |  |  |
| 32 | Żarówka halogenowa 1000W GX9,5 230V 3000K T19 | 20 |  |  |  |
| 33 | Żarówka halogenowa 1200W GX9,5 230V 3000K T29 | 5 |  |  |  |
| 34 | Żarówka LED z odbłyśnikiem AR111 12V 2700K 24° G53 Ra>=90 | 120 |  |  |  |
| 35 | Żarówka halogenowa GY6,35 50W 12V, przezroczysta | 60 |  |  |  |
| 36 | Żarówka halogenowa w odbłyśniku GU5.3 35W 12V | 60 |  |  |  |
| 37 | Żarówka halogenowa w odbłyśniku GU10 50W 230V | 120 |  |  |  |
| 38 | Żarówka halogenowa w odbłyśniku GU10 35W 230V | 220 |  |  |  |
| 39 | Żarówka halogenowa R7s / J78 120W 230V | 130 |  |  |  |
| 40 | Żarówka halogenowa R7s / J118 120W 230V | 50 |  |  |  |
| 41 | Żarówka halogenowa R7s / J118 300W 230V | 30 |  |  |  |
| 42 | Żarówka halogenowa R7s / J118 500W 230V | 30 |  |  |  |
| 43 | Żarówka reflektorowa NR63 40W 30° E27, matowa | 250 |  |  |  |
| 44 | Żarówka reflektorowa NR50 40W 30° E14, matowa | 120 |  |  |  |
| 45 | Żarówka LED E27/230V/3000K/Ra>80,kąt rozsyłu >180st., przezroczysta | 60 |  |  |  |
| 46 | Żarówka LED E27/230V/3000K/Ra>80,kąt rozsyłu >180st., przezroczysta | 120 |  |  |  |
| 47 | Żarówka LED E27/230V/3000K/Ra>80,kąt rozsyłu >180st., przezroczysta | 50 |  |  |  |
| 48 | Żarówka LED E27/230V/3000K/Ra>80, kąt rozsyłu >180st., przezroczysta | 50 |  |  |  |
| 49 | Żarówka LED świeczka E14/230V/2800-3000K/Ra>80, kąt rozsyłu >180st., przezroczysta | 30 |  |  |  |
| 50 | Żarówka LED E14/230V/3000K/RA>80, kąt rozsyłu >180st., świeczka, mleczna | 210 |  |  |  |
| 51 | Świetlówka liniowa T8 / 18W / 840 | 80 |  |  |  |
| 52 | Świetlówka liniowa T8 / 36W / 840 | 300 |  |  |  |
| 53 | Lampa metalohalogenkowa 35W G8.5 230V 830 | 50 |  |  |  |
| 54 | Świetlówka kompaktowa G24d-1 13W 840 | 10 |  |  |  |
| 55 | Świetlówka kompaktowa G24q-3 26W 840 | 50 |  |  |  |
| 56 | Świetlówka liniowa G5 35W/60 | 20 |  |  |  |
| 57 | Świetlówka liniowa G5 35W/67 | 20 |  |  |  |
| 58 | Świetlówka liniowa G5 35W/66 | 20 |  |  |  |
| 59 | Żarówka LED z odbłyśnikiem 12VAC 3000K 60° Ra>=80 GU5.3 | 60 |  |  |  |
| 60 | Żarówka LED z odbłyśnikiem 230V 2700K 36° Ra>=80 GU10 | 350 |  |  |  |
| Cena ogółem brutto (ZŁ) |  |  |  |  |  |