### Załącznik nr 9 „Informacja o ryzyku”

- Ubezpieczający/Ubezpieczony

- Ubezpieczający:

Muzeum Śląskie w Katowicach

Adres : 	ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, Śląskie

NIP: 634-23-11-686; Regon: 001094121

- Ubezpieczeni:

Właściciele obiektów/dzieł.

- Mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia będzie zabezpieczone zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (DZ. U. z d 2014 poz. 1240).

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów (Dz.U. 2008 nr 91 poz. 569);

- Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 874, z późniejszymi zmianami)

- Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956r.,  Ustawy Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984r. (Dz. U. z 2000r., nr 50, poz. 601 późn. zm),

- Kodeksem Cywilnym

Wystawa odbywać się będzie w głównym budynku muzeum – ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

- Informacje dotyczące transportu drogowego:

- Transport większości dzieł wykonają pracownicy Muzeum Śląskiego w Katowicach, przystosowanym do tego pojazdem. Zamawiający posiada stosowną licencję przewoźnika oraz posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego z sumą zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009r.

Transport odbywać się będzie również za pośrednictwem firmy zewnętrznej profesjonalnie zajmującej się transportem dzieł sztuki, z wykorzystaniem pojazdu przystosowanego do przewozu dzieł sztuki. Wykonawca wyłoniony jest w drodze odrębnego postępowania. Wykonawca wykona transport obiektów o wartości ok 7 mln Euro.

- Pierwszy transport odbędzie się dnia 28.05.2018r.

- Przed załadunkiem eksponatów do opakowań transportowych przedstawiciel Muzeum Śląskiego i/lub właściciel Ubezpieczonego Mienia dokonają sprawdzenia stanu faktycznego eksponatów w zgodzie z wykazem dzieł związanym w konkretnym transportem i stanowiącym załącznik pod polisę. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu dzieł zostaną uwzględnione w protokole. Analogiczne zasady będą obowiązywały również podczas retransportu.

- Warunki transportu dla transportu własnego Muzeum oraz transportu zleconego – dodatkowe informacje w stosunku do pkt. II powyżej:

      - Ochrona i bezpieczeństwo zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 2014, poz. 1240)

      - Zapewnienie zgodnych z wytycznymi konserwatora zabytków, warunków klimatycznych w trakcie transportu i przechowywania – transport samochodami z klimatyzacją, w przypadku pojazdów dostawczych i ciężarowych – klimatyzowana strefa załadunku, winda załadowcza, mocowania i uchwyty zapobiegające przesuwaniu się ładunku, pneumatyczne zawieszenie pojazdu.

      - Zapewnienie zgodnych z wytycznymi konserwatora zabytków opakowań obiektów.

      - Udział w transportach przedstawicieli Muzeum Śląskiego – konserwatora oraz kuriera muzealnego.

      - Przejazdy pojazdów poza granicami Polski z transportowanymi obiektami - bez długotrwałych postoi.

      - Wszelkie postoje poza granicami Polski jak i w kraju objęte dozorem kierowcy – pojazd w zasięgu wzroku.

- Informację w temacie firmy, która będzie wykonywać transport z Francji, ze wskazaniem wymogów dotyczących transportu jakie będą obowiązywały (aktualnie trwa postępowanie)

Firma zostanie wybrana do dnia 25 maja br. na podstawie Regulaminu wydatków poniżej 30 tys. Euro obowiązującego w Muzeum Śląskim w Katowicach. Firma będzie realizowała transport tylko do i z Francji. Poniżej zamawiający wskazuje obowiązujące we wspomnianym wyżej postępowaniu do wybór firmy która wykona transport z /do Francji.

Warunki udziału:

  - oferty może złożyć tylko firma specjalistyczna z doświadczeniem minimum 3 letnim w transporcie dzieł sztuki, muzealiów, zabytków,

  - Wytyczne transportowe:

    - Ochrona i bezpieczeństwo zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 2.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 2014, poz. 1240)

    - Zapewnienie zgodnych z wytycznymi konserwatora zabytków, warunków klimatycznych w trakcie transportu i przechowywania – transport samochodami z klimatyzacją, w przypadku pojazdów dostawczych i ciężarowych – klimatyzowana strefa załadunku, winda załadowcza, mocowania i uchwyty zapobiegające przesuwaniu się ładunku, pneumatyczne zawieszenie pojazdu.

    - Zapewnienie zgodnych z wytycznymi konserwatora zabytków opakowań obiektów.

    - Udział w transportach przedstawicieli Muzeum Śląskiego – konserwatora oraz kuriera muzealnego.

    - Przejazdy pojazdów poza granicami Polski z transportowanymi obiektami - bez długotrwałych postoi, pojazd w zasięgu wzroku.

- Informacje dotyczące ekspozycji dzieł:

- Dzieła po dostarczeniu do Muzeum Śląskiego trafią do pomieszczenia aklimatyzacyjnego, które stanowi wydzieloną strefę pożarową o powierzchni ok. 200 m2. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację tryskaczowa i detekcję dymu. Zanim eksponaty trafią na ekspozycję, spędzą 14-30 dni w pomieszczeniu aklimatyzacyjnym (w obrębie tego samego budynku). Przebywają tam w opakowaniach, wskazanych przez Właściciela.

- Eksponaty z pomieszczenia aklimatyzacji są transportowane do głównej Sali ekspozycyjnej, znajdującej się na tym samym poziomie – 18 m poniżej poziomu terenu, w Sali o powierzchni 848 m2 i wysokości 14 m. Sala ekspozycyjna jest półotwarta na galerię znajdującą się piętro wyżej, z której z góry można obserwować wystawę. Salę tą wyposażono w instalację tryskaczową. Zamontowany jest też system wczesnej detekcji dymu  VESDA.

- Temperatura regulowana jest ogrzewaniem/chłodzeniem powietrznym.

- Aby odprowadzić ścieki z sanitariatów zastosowano lokalne przepompownie, znajdują się one jednak poza obszarem przechowywania dzieł sztuki.

- Obszar Muzeum nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

- Hydranty zewnętrzne zasilane z sieci miejskiej – badania prowadzone z jednoczesnym poborem wody z kilku hydrantów, które nie wykazują nieprawidłowości.

- Na miejscu codziennie przebywa strażak pełniący czynną służbę w PSP, który dokonuje audytów ppoż. i ma kontrolę nad monitoringiem centralek ppoż.

- Muzeum posiada podpisaną umowę serwisową z firmą WATRA, która na bieżąco usuwa usterki i dokonuje przeglądów systemu.

- Wyznaczono miejsca do palenia papierosów (na zewnątrz obiektu).

- Wystawa odbywać się będzie w głównym budynku muzeum – ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

- Ochroną fizyczną zajmuje się firma ochroniarska. W budynku podczas otwarcia stale przebywa >30 osób ochrony. Na Sali ekspozycyjnej oprócz ochrony obecni są asystenci (2-3 osoby). W razie potrzeby do budynku mogą dotrzeć również ochroniarze z innych obiektów oraz patrole interwencyjne (deklarowany czas dojazdu liczony od momentu wezwania nie może przekraczać 12 minut w godzinach od 07:00 do 20:00 i 7 minut w godzinach od 20:00 do 07:00). Wszyscy pracownicy ochrony są wpisani na listę pracowników kwalifikowanych. Zainstalowano monitoring pokrywający 100% obiektu. Dodatkowo funkcjonują kamery mobilne, które umieszcza się w wyznaczonych obszarach, w przypadku stwierdzenia, że wykonana aranżacja zasłania obraz kamerze stałej. Czas zapisu obrazu >30 dni. Zorganizowano też miejsce stałego nadzoru nad obrazem przez pracowników ochrony. Zainstalowano SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu) oraz SKD (System Kontroli Dostępu) przy wszystkich wejściach. Osoby wchodzące na wystawę muszą przejść przez detektory metalu. Eksponaty wyposaża się również w wewnętrzny system lokalizacji (Picolo) – wskazuje dokładną lokalizację wewnątrz obiektu w chwili jego przemieszczania.

- Zabezpieczenie drzwi i okien: drzwi posiadają samozamykacze, zamki w drzwiach z systemem MasterKey, elektroniczno-mechaniczna kontrola dostępu tzw. SKD, drzwi w technologii odporności ogniowej I60 i I30. W przestrzeni wystawy okien brak, są tylko świetliki tzw. szklane boksy w suficie, niektóre z brakiem bezpośredniego dostępu (żadnych wejść możliwych do ich środka), pozostałe mają drzwi jw.; jedyne okna są w budynku restauracji, budynkach naziemnych: administracyjnym, Stolarni, CSP, Łaźni – okna są zamykane na klucz (klamki z zamkiem).