Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania oraz zmiany treści SIWZ z dnia 06.02.2018 r. - Załącznik 1A do SIWZ – FORMULARZ KALKULACYJNY CENY OFERTY DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA po modyfikacji

# Załącznik nr 1A do SIWZ

..............................................

(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ KALKULACYJNY CENY OFERTY DLA CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA

Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych: systemów alarmu pożarowego (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), systemu wczesnej detekcji dymu, systemu detekcji CO i LPG, systemów wentylacji oddymiającej i pożarowej oraz instalacji ochrony przed zadymianiem, kurtyn dymowych i bram pożarowych, drzwi pożarowych, w obiektach Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 oraz przy al. W. Korfantego 3 w Katowicach.

Tabela nr 1 Czynności wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia dla części A

| Numer wiersza /kolumny | Nazwa przeglądu | Cena netto PLN 1 przeglądu | Zamówienie podstawowe realizowane od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 01.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. |  | Opcja realizowana od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość przeglądów w czasie realizacji zamówienia podstawowego | Łączna wartość netto PLN w czasie realizacji zamówienia podstawowego | Ilość przeglądów w czasie realizacji opcji | Łączna wartość netto PLN w czasie realizacji opcji |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 | 6 = 2 x 5 |
| System alarmu pożarowego (SAP) – budynki Muzeum Śląskiego w Katowicach MSGG, MSTG, MSCH, MS15, MS8, MS46 - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przegląd miesięczny |  | 10 |  | 12 |  |
| 2 | Przegląd kwartalny |  | 4 |  | 4 |  |
| 3 | Przegląd roczny |  | 1 |  | 1 |  |
| System alarmu pożarowego (SAP) – budynek STOLARNI Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przegląd półroczny |  | 1 |  | 1 |  |
| 5 | Przegląd roczny |  | 1 |  | 1 |  |
| System alarmu pożarowego (SAP) – budynek Łaźni Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przegląd półroczny |  | 1 |  | 1 |  |
| 7 | Przegląd roczny |  | 1 |  | 1 |  |
| System alarmu pożarowego (SAP) – budynek Muzeum Śląskiego w Katowicach - al. W. Korfantego 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przegląd półroczny |  | 1 |  | 1 |  |
| 9 | Przegląd roczny |  | 1 |  | 1 |  |
| Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - budynki Muzeum Śląskiego w Katowicach MSGG, MSTG, MSCH, MS15, MS8 - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przegląd kwartalny |  | 3 |  | 3 |  |
| 11 | Przegląd roczny |  | 1 |  | 1 |  |
| System wczesnej detekcji dymu (VESDA) – budynek MSGG Muzeum Śląskie w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przegląd miesięczny |  | 10 |  | 12 |  |
| 13 | Przegląd półroczny |  | 2 |  | 2 |  |
| System detekcji CO i LPG – budynek MSTG Muzeum Śląskie w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przegląd kwartalny |  | 4 |  | 4 |  |

| Wentylacja oddymiająca i pożarowa oraz instalacja ochrony przed zadymianiem – budynek MSGG, MSTG, MSCH budynek Łaźni Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Przegląd miesięczny (próbny rozruch wentylatorów) |  | 10 |  | 12 |  |
| 16 | Przegląd kwartalny (klap dymnych) |  | 4 |  | 4 |  |
| System oddymiania (SO) – budynek Muzeum Śląskiego w Katowicach - al. W. Korfantego 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przegląd półroczny |  | 2 |  | 2 |  |
| Sterowanie FCP- budynki MSGG, MS8, MS15 Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przegląd półroczny |  | 2 |  | 2 |  |
| Kurtyny dymowe i bramy pożarowe – budynki MSGG, MSCH, MSTG Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przegląd kwartalny |  | 4 |  | 4 |  |
| 20 | Przegląd półroczny |  | 2 |  | 2 |  |
| Drzwi pożarowe w budynkach MSGG, MSCH, MSTG, MS8, MS15, MS46 Muzeum Śląskiego w Katowicach - ul. T. Dobrowolskiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przegląd półroczny |  | 2 |  | 2 |  |

| 22 | Praca Przedstawiciela nr 1 | Cena netto PLN 1 R-G | Zamówienie podstawowe realizowane od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od 01.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. |  | Opcja realizowana od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ilość R-G w czasie realizacji zamówienia podstawowego | Łączna wartość netto PLN w czasie realizacji zamówienia podstawowego | Ilość R-G w czasie realizacji Opcji | Łączna wartość netto PLN w czasie realizacji Opcji |
|  |  | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 | 6 = 2 x 5 |
|  |  |  | 868 |  | 1 040 |  |
| 23 | Praca Koordynatorów technicznych 1 i 2 | Cena netto 1 R-G | Ilość R-G w czasie realizacji zamówienia podstawowego | Łączna wartość netto PLN w czasie realizacji zamówienia podstawowego | Ilość R-G w czasie realizacji Opcji | Łączna wartość netto PLN w czasie realizacji Opcji |
|  |  |  | 1 356 |  | 1 560 |  |
| 24 | RAZEM WARTOŚĆ NETTO w PLN odpowiednio dla zamówienia podstawowego oraz dla Opcji (sumy kwot z wierszy od 1 do 23, odpowiednio z kolumny 4 dla zamówienia podstawowego oraz z kolumny 6 dla opcji) |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2:
Materiały, które należy dostarczyć i wymienić w ramach realizacji zamówienia dla części A

| Numer wiersza /kolumny | Typ instalacji | Nazwa materiału | Cena za szt./ 100 m bieżących dla poz. nr 15/ komplet dla pozycji nr 16 | Ilość w czasie realizacji zamówienia podstawowego | Łączna wartość netto PLN w czasie realizacji zamówienia podstawowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
|  | System sygnalizacji pożaru (SSP) | Akumulator 12V 24Ah |  | 8 |  |
|  |  | Akumulator 12V 28Ah |  | 15 |  |
|  |  | Czujka wielosensorowa kompatybilna z systemem Esser firmy Honeywell Life Safety Austria, obecne zamontowane czujki to OTblue (opt-temp), seria IQ8Quad (802375) Czujka Esser typu OTblue serii IQ8 |  | 10 |  |
|  |  | Czujka optyczna dymu, kompatybilna z systemem Esser firmy Honeywell Life Safety Austria, obecne zamontowane czujki to czujka serii IQ8Quad (802371)Czujka Esser typu O serii IQ8 |  | 5 |  |
|  |  | Czujka typu DOR-40 kompatybilna z systemem POLON |  | 5 |  |
|  | Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) | Akumulatory 12V/65Ah |  | 10 |  |
|  | System wczesnej detekcji dymu VESDA | Filtr do detektora Vesda VSP-005 |  | 18 |  |
|  | System detekcji CO | Płytka sensora CO (PWS-017-CO) lub równoważna |  | 10 |  |
|  | System detekcji LPG | Głowica pomiarowa (PWS-016-LPG/NG) lub równoważna |  | 10 |  |
|  | Wentylacja oddymiająca i pożarowa | Siłownik do klapy pożarowej Belimo BF-24 |  | 8 |  |
|  | Sterowanie FCP | Akumulator 12V 1,2Ah |  | 6 |  |
|  |  | Akumulator 12V, 18Ah |  | 15 |  |
|  | Kurtyny dymowe i bramy pożarowe | Akumulator 12V 1, 2Ah |  | 10 |  |
|  |  | Prowadniki łożyskowe do bram typu AK |  | 50 |  |
|  |  | Uszczelka do 10 bram AK i 20 bram N150 |  | 50 m |  |
|  |  | Komplet linek (linning i przeciwwaga) do przesuwnych bram bytowych |  | 1 komplet |  |
|  | System sygnalizacji pożaru (SSP) - al. W. Korfantego 3 | Akumulator 12V, 24Ah (do centrali Esser IQ8) |  | 1 |  |
|  |  | Akumulator 12V, 18Ah (do zasilacza Merawex) |  | 1 |  |
|  |  | Bateria litowa do systemu Esser, 3,6V 2,2Ah do elementów bezprzewodowych IQ8 |  | 12 |  |
|  | System oddymiania (SO) - al. W. Korfantego 3 | Akumulator 12V 1, 2Ah |  | 2 |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ NETTO dla zamówienia podstawowego (suma kwot z wierszy od 1 do 20, kolumna 5) |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ NETTO dla OPCJI = WARTOŚĆ NETTO dla zamówienia podstawowego (kwota z wiersza 21) |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Wartość oferty dla zamówienia podstawowego

| Lp. | Pozycja | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łączna wartość netto czynności wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia dla części A dla ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO Kwota z Tabeli 1 - wiersz 24 kolumna 4 |  |
| 2 | Łączna wartość materiałów dla ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO Kwota z Tabeli 2 - wiersz 21 |  |
| 3 | RAZEM NETTO suma kwot z wierszy 1 i 2 |  |
| 4 | RAZEM BRUTTO kwota z wiersza 3 powiększona o podatek VAT 23% jeżeli dotyczy |  |

Tabela nr 4: Wartość oferty dla OPCJI

| Lp. | Pozycja | Wartość w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Łączna wartość netto czynności wykonywanych w ramach przedmiotu zamówienia dla części A dla OPCJI Kwota z Tabeli 1 - wiersz 24 kolumna 6 |  |
| 2 | Łączna wartość materiałów dla OPCJI Kwota z Tabeli 2 - wiersz 22 |  |
| 3 | RAZEM NETTO suma kwot z wierszy 1 i 2 |  |
| 4 | RAZEM BRUTTO kwota z wiersza 3 powiększona o podatek VAT 23% jeżeli dotyczy |  |

………………………………………………							……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

miejscowość i data								Podpis  (i pieczątka)  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej

do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy